## UDP数据通道示例
注： | 红线框内数据大端对齐，其余均为小端对齐。
数据帧头部 （23字节）
名称 | 设备ID | UDP包累加滚动码 | 本UDP包总样数 | 本UDP包有效通道总数 | 首样时间戳 | 保留数
数据类型 | uint32 | uint32 | uint16 | uint8 | uint64 | uint32
rawdata | 3e 00 53 00 | 09 00 00 00 | 0a 00 | 20 | 49 47 94 4d 00 00 00 00 | ff ff ff ff
DEC | 5439550 | 9 | 10 | 32 | 1301563209 | 4294967295
实际意义 | 设备ID | 本包为开始采集后的第9个包 | 本包含10个样本 | 本包有效通道数32 | UNIX时间戳 2011/3/31 17:20:09 | 无
数据帧数据域（1150字节）
样本1（115字节）
名称 | 数据域头部 |  |  | 通道组n (n=1,2,3,4)
| 起始分隔符 | 样本序号 | 本样本时间戳（10us精度） | 本组通道状态 | 通道1量化值 | 通道2量化值 | 通道3量化值 | 通道4量化值 | 通道5量化值 | 通道6量化值 | 通道7量化值 | 通道8量化值
数据类型（下同） | uint8 | uint16 | uint32 | int24 | int24 补码 | int24补码 | int24补码 | int24补码 | int24补码 | int24补码 | int24补码 | in24补码
rawdata | 23 | 00 00 | b1 92 00 00 | c0 00 00 | ff fc e6 | ff fb a3 | ff fc d2 | ff fc 82 | ff fb df | ff fd 2e | ff fc 5b | ff fc 54
DEC | 35 | 0 | 37553 | -4194304 | -794 | -1117 | -814 | -894 | -1057 | -722 | -933 | -940
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb 61 | ff fa af | ff fc 37 | ff fb cc | ff fb 40 | ff fc 5c | ff fb 8a | ff fc e5
DEC |  |  |  | -4194304 | -1183 | -1361 | -969 | -1076 | -1216 | -932 | -1142 | -795
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fc 76 | ff fb 59 | ff fc bc | ff fb ab | ff fb b4 | ff fc 76 | ff fc 4d | ff fd 54
DEC |  |  |  | -4194304 | -906 | -1191 | -836 | -1109 | -1100 | -906 | -947 | -684
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb e6 | ff fb 0d | ff fb 3d | ff fa de | ff fb da | ff fc 39 | ff fb 81 | ff fc 21
DEC |  |  |  | -4194304 | -1050 | -1267 | -1219 | -1314 | -1062 | -967 | -1151 | -991
样本2（115字节）
名称 | 数据域头部 |  |  | 通道组n (n=1,2,3,4)
| 起始分隔符 | 样本序号 | 本样本时间戳（10us精度） | 本组通道状态 | 通道1量化值 | 通道2量化值 | 通道3量化值 | 通道4量化值 | 通道5量化值 | 通道6量化值 | 通道7量化值 | 通道8量化值
rawdata | 23 | 01 00 | 40 94 00 00 | c0 00 00 | ff fc ea | ff fb a2 | ff fc d5 | ff fc 7f | ff fb dd | ff fd 30 | ff fc 5c | ff fc 5c
DEC | 35 | 1 | 37952 | -4194304 | -790 | -1118 | -811 | -897 | -1059 | -720 | -932 | -932
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb 65 | ff fa aa | ff fc 37 | ff fb d1 | ff fb 3a | ff fc 66 | ff fb 7d | ff fc e1
DEC |  |  |  | -4194304 | -1179 | -1366 | -969 | -1071 | -1222 | -922 | -1155 | -799
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fc 83 | ff fb 5b | ff fc b4 | ff fb b8 | ff fb b8 | ff fc 77 | ff fc 54 | ff fd 57
DEC |  |  |  | -4194304 | -893 | -1189 | -844 | -1096 | -1096 | -905 | -940 | -681
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb e5 | ff fb 08 | ff fb 30 | ff fa db | ff fb de | ff fc 3c | ff fb 7b | ff fc 2a
DEC |  |  |  | -4194304 | -1051 | -1272 | -1232 | -1317 | -1058 | -964 | -1157 | -982
样本3（115字节）
名称 | 数据域头部 |  |  | 通道组n (n=1,2,3,4)
| 起始分隔符 | 样本序号 | 本样本时间戳（10us精度） | 本组通道状态 | 通道1量化值 | 通道2量化值 | 通道3量化值 | 通道4量化值 | 通道5量化值 | 通道6量化值 | 通道7量化值 | 通道8量化值
rawdata | 23 | 02 00 | d0 95 00 00 | c0 00 00 | ff fc e3 | ff fb 9f | ff fc d2 | ff fc 84 | ff fb e0 | ff fd 34 | ff fc 61 | ff fc 60
DEC | 35 | 2 | 38352 | -4194304 | -797 | -1121 | -814 | -892 | -1056 | -716 | -927 | -928
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb 5b | ff fa ac | ff fc 32 | ff fb d1 | ff fb 3a | ff fc 66 | ff fb 7f | ff fc e4
DEC |  |  |  | -4194304 | -1189 | -1364 | -974 | -1071 | -1222 | -922 | -1153 | -796
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fc 85 | ff fb 5b | ff fc ad | ff fb b7 | ff fb c2 | ff fc 75 | ff fc 56 | ff fd 5b
DEC |  |  |  | -4194304 | -891 | -1189 | -851 | -1097 | -1086 | -907 | -938 | -677
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb e5 | ff fb 0b | ff fb 31 | ff fa d6 | ff fb d7 | ff fc 40 | ff fb 85 | ff fc 23
DEC |  |  |  | -4194304 | -1051 | -1269 | -1231 | -1322 | -1065 | -960 | -1147 | -989
样本4（115字节）
名称 | 数据域头部 |  |  | 通道组n (n=1,2,3,4)
| 起始分隔符 | 样本序号 | 本样本时间戳（10us精度） | 本组通道状态 | 通道1量化值 | 通道2量化值 | 通道3量化值 | 通道4量化值 | 通道5量化值 | 通道6量化值 | 通道7量化值 | 通道8量化值
rawdata | 23 | 03 00 | 5f 97 00 00 | c0 00 00 | ff fc e6 | ff fb a2 | ff fc cd | ff fc 7b | ff fb e0 | ff fd 29 | ff fc 5f | ff fc 5b
DEC | 35 | 3 | 38751 | -4194304 | -794 | -1118 | -819 | -901 | -1056 | -727 | -929 | -933
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb 63 | ff fa b3 | ff fc 35 | ff fb c9 | ff fb 3b | ff fc 60 | ff fb 86 | ff fc e2
DEC |  |  |  | -4194304 | -1181 | -1357 | -971 | -1079 | -1221 | -928 | -1146 | -798
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fc 7b | ff fb 60 | ff fc af | ff fb b3 | ff fb b8 | ff fc 7a | ff fc 55 | ff fd 55
DEC |  |  |  | -4194304 | -901 | -1184 | -849 | -1101 | -1096 | -902 | -939 | -683
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb e2 | ff fb 04 | ff fb 34 | ff fa de | ff fb d5 | ff fc 39 | ff fb 81 | ff fc 2b
DEC |  |  |  | -4194304 | -1054 | -1276 | -1228 | -1314 | -1067 | -967 | -1151 | -981
样本5（115字节）
名称 | 数据域头部 |  |  | 通道组n (n=1,2,3,4)
| 起始分隔符 | 样本序号 | 本样本时间戳（10us精度） | 本组通道状态 | 通道1量化值 | 通道2量化值 | 通道3量化值 | 通道4量化值 | 通道5量化值 | 通道6量化值 | 通道7量化值 | 通道8量化值
rawdata | 23 | 04 00 | ee 98 00 00 | c0 00 00 | ff fc e6 | ff fb 95 | ff fc d1 | ff fc 7d | ff fb e9 | ff fd 2a | ff fc 65 | ff fc 55
DEC | 35 | 4 | 39150 | -4194304 | -794 | -1131 | -815 | -899 | -1047 | -726 | -923 | -939
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb 62 | ff fa af | ff fc 36 | ff fb d5 | ff fb 42 | ff fc 5d | ff fb 81 | ff fc e6
DEC |  |  |  | -4194304 | -1182 | -1361 | -970 | -1067 | -1214 | -931 | -1151 | -794
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fc 78 | ff fb 65 | ff fc ac | ff fb a3 | ff fb b0 | ff fc 7b | ff fc 4e | ff fd 58
DEC |  |  |  | -4194304 | -904 | -1179 | -852 | -1117 | -1104 | -901 | -946 | -680
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb e8 | ff fb 08 | ff fb 2b | ff fa e7 | ff fb d6 | ff fc 3a | ff fb 88 | ff fc 29
DEC |  |  |  | -4194304 | -1048 | -1272 | -1237 | -1305 | -1066 | -966 | -1144 | -983
样本6（115字节）
名称 | 数据域头部 |  |  | 通道组n (n=1,2,3,4)
| 起始分隔符 | 样本序号 | 本样本时间戳（10us精度） | 本组通道状态 | 通道1量化值 | 通道2量化值 | 通道3量化值 | 通道4量化值 | 通道5量化值 | 通道6量化值 | 通道7量化值 | 通道8量化值
rawdata | 23 | 05 00 | 7e 9a 00 00 | c0 00 00 | ff fc df | ff fb 9d | ff fc df | ff fc 7f | ff fb dd | ff fd 31 | ff fc 58 | ff fc 5f
DEC | 35 | 5 | 39550 | -4194304 | -801 | -1123 | -801 | -897 | -1059 | -719 | -936 | -929
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb 5b | ff fa a7 | ff fc 30 | ff fb d7 | ff fb 44 | ff fc 5a | ff fb 84 | ff fc ee
DEC |  |  |  | -4194304 | -1189 | -1369 | -976 | -1065 | -1212 | -934 | -1148 | -786
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fc 82 | ff fb 5e | ff fc b1 | ff fb a1 | ff fb b1 | ff fc 76 | ff fc 4e | ff fd 5b
DEC |  |  |  | -4194304 | -894 | -1186 | -847 | -1119 | -1103 | -906 | -946 | -677
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb ee | ff fb 0e | ff fb 2e | ff fa e4 | ff fb d4 | ff fc 43 | ff fb 86 | ff fc 2b
DEC |  |  |  | -4194304 | -1042 | -1266 | -1234 | -1308 | -1068 | -957 | -1146 | -981
样本7（115字节）
名称 | 数据域头部 |  |  | 通道组n (n=1,2,3,4)
| 起始分隔符 | 样本序号 | 本样本时间戳（10us精度） | 本组通道状态 | 通道1量化值 | 通道2量化值 | 通道3量化值 | 通道4量化值 | 通道5量化值 | 通道6量化值 | 通道7量化值 | 通道8量化值
rawdata | 23 | 06 00 | 0d 9c 00 00 | c0 00 00 | ff fc d9 | ff fb a4 | ff fc dc | ff fc 80 | ff fb d9 | ff fd 2e | ff fc 58 | ff fc 5a
DEC | 35 | 6 | 39949 | -4194304 | -807 | -1116 | -804 | -896 | -1063 | -722 | -936 | -934
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb 5b | ff fa a5 | ff fc 2b | ff fb d0 | ff fb 3f | ff fc 5d | ff fb 7e | ff fc e4
DEC |  |  |  | -4194304 | -1189 | -1371 | -981 | -1072 | -1217 | -931 | -1154 | -796
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fc 8b | ff fb 62 | ff fc b4 | ff fb b0 | ff fb b2 | ff fc 7d | ff fc 4d | ff fd 5e
DEC |  |  |  | -4194304 | -885 | -1182 | -844 | -1104 | -1102 | -899 | -947 | -674
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb f2 | ff fb 0c | ff fb 3d | ff fa e6 | ff fb da | ff fc 42 | ff fb 8a | ff fc 26
DEC |  |  |  | -4194304 | -1038 | -1268 | -1219 | -1306 | -1062 | -958 | -1142 | -986
样本8（115字节）
名称 | 数据域头部 |  |  | 通道组n (n=1,2,3,4)
| 起始分隔符 | 样本序号 | 本样本时间戳（10us精度） | 本组通道状态 | 通道1量化值 | 通道2量化值 | 通道3量化值 | 通道4量化值 | 通道5量化值 | 通道6量化值 | 通道7量化值 | 通道8量化值
rawdata | 23 | 07 00 | 9d 9d 00 00 | c0 00 00 | ff fc e4 | ff fb a9 | ff fc d5 | ff fc 76 | ff fb e5 | ff fd 26 | ff fc 58 | ff fc 58
DEC | 35 | 7 | 40349 | -4194304 | -796 | -1111 | -811 | -906 | -1051 | -730 | -936 | -936
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb 5b | ff fa a6 | ff fc 2d | ff fb c9 | ff fb 36 | ff fc 5b | ff fb 82 | ff fc d3
DEC |  |  |  | -4194304 | -1189 | -1370 | -979 | -1079 | -1226 | -933 | -1150 | -813
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fc 87 | ff fb 60 | ff fc ac | ff fb a8 | ff fb b4 | ff fc 7f | ff fc 50 | ff fd 59
DEC |  |  |  | -4194304 | -889 | -1184 | -852 | -1112 | -1100 | -897 | -944 | -679
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb ec | ff fb 0b | ff fb 36 | ff fa e3 | ff fb db | ff fc 42 | ff fb 87 | ff fc 1e
DEC |  |  |  | -4194304 | -1044 | -1269 | -1226 | -1309 | -1061 | -958 | -1145 | -994
样本9（115字节）
名称 | 数据域头部 |  |  | 通道组n (n=1,2,3,4)
| 起始分隔符 | 样本序号 | 本样本时间戳（10us精度） | 本组通道状态 | 通道1量化值 | 通道2量化值 | 通道3量化值 | 通道4量化值 | 通道5量化值 | 通道6量化值 | 通道7量化值 | 通道8量化值
rawdata | 23 | 08 00 | 2c 9f 00 00 | c0 00 00 | ff fc e8 | ff fb a1 | ff fc db | ff fc 7c | ff fb e8 | ff fd 29 | ff fc 65 | ff fc 5a
DEC | 35 | 8 | 40748 | -4194304 | -792 | -1119 | -805 | -900 | -1048 | -727 | -923 | -934
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb 6a | ff fa a9 | ff fc 36 | ff fb d2 | ff fb 36 | ff fc 5c | ff fb 79 | ff fc e4
DEC |  |  |  | -4194304 | -1174 | -1367 | -970 | -1070 | -1226 | -932 | -1159 | -796
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fc 8a | ff fb 62 | ff fc a2 | ff fb ab | ff fb bd | ff fc 78 | ff fc 4f | ff fd 4f
DEC |  |  |  | -4194304 | -886 | -1182 | -862 | -1109 | -1091 | -904 | -945 | -689
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb ee | ff fb 0e | ff fb 26 | ff fa d6 | ff fb df | ff fc 3b | ff fb 8a | ff fc 22
DEC |  |  |  | -4194304 | -1042 | -1266 | -1242 | -1322 | -1057 | -965 | -1142 | -990
样本10（115字节）
名称 | 数据域头部 |  |  | 通道组n (n=1,2,3,4)
| 起始分隔符 | 样本序号 | 本样本时间戳（10us精度） | 本组通道状态 | 通道1量化值 | 通道2量化值 | 通道3量化值 | 通道4量化值 | 通道5量化值 | 通道6量化值 | 通道7量化值 | 通道8量化值
rawdata | 23 | 09 00 | bc a0 00 00 | c0 00 00 | ff fc e7 | ff fb 9c | ff fc e1 | ff fc 7b | ff fb df | ff fd 20 | ff fc 6e | ff fc 62
DEC | 35 | 9 | 41148 | -4194304 | -793 | -1124 | -799 | -901 | -1057 | -736 | -914 | -926
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb 64 | ff fa aa | ff fc 31 | ff fb d7 | ff fb 3f | ff fc 5f | ff fb 7e | ff fc e0
DEC |  |  |  | -4194304 | -1180 | -1366 | -975 | -1065 | -1217 | -929 | -1154 | -800
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fc 80 | ff fb 5e | ff fc b6 | ff fb b4 | ff fb b0 | ff fc 78 | ff fc 53 | ff fd 51
DEC |  |  |  | -4194304 | -896 | -1186 | -842 | -1100 | -1104 | -904 | -941 | -687
rawdata |  |  |  | c0 00 00 | ff fb f4 | ff fb 0d | ff fb 2c | ff fa d9 | ff fb e2 | ff fc 3d | ff fb fa | b4 ff fc
DEC |  |  |  | -4194304 | -1036 | -1267 | -1236 | -1319 | -1054 | -963 | -1030 | -4915204